## Лист1
Опросный лист заказа КТП
№ п/п | Мощность подстанции кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
1 | Номинальное напряжение КТП кВ, ВН/НН | [9 empty] | 6/0,4 |  | 10/0,4
2 | Тип силового трансформатора | [7 empty] | ТМГ |  | ТМГ |  | Сухой
3 | Тип подстанции |  |  |  | Столбовая |  | Мачтовая |  | Киосковая |  | Утепленная |  | Бетонная
4 | Исполнение подстанции | [9 empty] | Тупиковая |  | Проходная
5 | Ввод-вывод РУ ВН-РУ НН | [5 empty] | Воздух - воздух |  | Воздух - кабель |  | Кабель - воздух |  | Кабель - кабель
6 | Распределительное устройство высокого напряжения (РУ ВН)
7 | Назначение ячейки |  | Ввод |  |  |  | Ввод на трансформатор |  |  |  | Линия
8 | Глухой ввод
9 | ВНА - 10/630
10 | РВЗ - 10/630
11 | BB/TEL-10-1000
12 | Трансформатор тока (номинальный ток, класс точности)
13 | Релейная защита
14 | Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН)
15 | Вводной коммутационный аппарат | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
16 | Тип вводного коммутационного аппарата
17 | Тип, номинал, класс точности трансформаторов тока
18 | Учет электроэнергии | [5 empty] | Активный |  |  |  | Активно - реактивный
19 | Тип счетчика электроэнергии
20 | Аппараты отходящих линий | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
21 | Тип отходящих линий
22 | Количество отходящих линий |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
23 | Iн, А
24 | Дополнитльные требования
25 | Поставка РЛНД для воздушного ввода |  | 1: Поставка трансформаторов; 5: Маслоприемник (от 1000 кВа); 9: Фидер уличного освещения, 25 А
26 | Ограничители перенапряженияв РУВН |  | 1: Ограничители перенапряженияв РУНН; 5: Амперметры на Вводе; 9: Количество КТП в заказе, шт.
27 | Наличие коридора обслуживания для утепленного типа |  | 4: В отсеке РУ ВН; 9: В отсеке РУ НН
28 | Пожелания Заказчика
29 | Сведения о заказчике
30 | Телефон
31 | E-mail