## Лист1
Опросный лист заказа КТП
№ п/п | Мощность подстанции кВа | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
1 | Номинальное напряжение КТП кВ, ВН/НН | [9 empty] | 6/0,4 |  | 10/0,4
2 | Тип силового трансформатора | [7 empty] | ТМГ |  | ТМГ |  | ТСЛ
3 | Кол-во трансформаторов | [7 empty] | Один |  |  | Два
4 | Схема и группа соединений силового трансформатора | [7 empty] | Y/Yн-0 |  | D/Yн-11 |  | Y/Zн-11
5 | Тип подстанции |  |  |  | Столбовая |  | Мачтовая |  | Киосковая |  | Утепленная |  | Бетонная
6 | Исполнение подстанции | [9 empty] | Тупиковая |  | Проходная
7 | Ввод-вывод РУ ВН-РУ НН | [5 empty] | Воздух - воздух |  | Воздух - кабель |  | Кабель - воздух |  | Кабель - кабель
8 | Распределительное устройство высокого напряжения (РУ ВН)
9 | Назначение ячейки |  | Ввод |  |  |  | Ввод на трансформатор |  |  |  | Линия
10 | Кол-во ячеек (секция №1/ секция №2)
11 | Секционирование по РУВН |  | да | [5 empty] | нет
12 | Комутационный аппарат на секции РУВН |  | РВЗ 10/630 |  | РВФЗ 10/630 |  | ВНА 10/630 |  | ЗР 10/630
13 | Глухой ввод
14 | ВНА - 10/630
15 | РВЗ - 10/630
16 | BB/TEL-10-1000
17 | Трансформатор тока (номинальный ток, класс точности)
18 | Релейная защита
19 | Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН)
20 | Вводной коммутационный аппарат | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
21 | Тип вводного коммутационного аппарата
22 | Секционирование по РУНН
23 | Тип, номинал, класс точности трансформаторов тока
24 | Учет электроэнергии, Ввод | [5 empty] | Активный |  |  |  | Активно - реактивный
25 | Учет электроэнергии, Отходящая линия (да/нет)
26 | Тип, количество счетчиков электроэнергии
27 | Аппараты отходящих линий | [5 empty] | Рубильник |  |  |  | Авт. Выключатель
28 | Тип отходящих линий
29 | Количество отходящих линий |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
30 | Iн, А
31 | Дополнитльные требования
32 | Поставка РЛНД для воздушного ввода |  | 1: Поставка трансформаторов; 5: Маслоприемник (от 1000 кВа); 9: Фидер уличного освещения, 25 А
33 | Ограничители перенапряженияв РУВН |  | 1: Ограничители перенапряженияв РУНН; 5: Амперметры на Вводе; 9: Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ)
34 | Наличие АВР по РУНН |  | 1: Освещение отсеков; 5: Обогрев отсеков; 9: Комплект СИЗ
35 | Наличие коридора обслуживания |  | 4: В отсеке РУ ВН; 9: В отсеке РУ НН
36 | Пожелания Заказчика
37 | Сведения о заказчике
38 | Телефон
39 | E-mail