|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___ для заказа КСО-298 ВЭ | Заказчик: Место установки: Почтовый адрес: Телефон: Факс: e-mail: Ф.И.О. контактного лица: |
| --- | --- | --- |
|  | Лист ___ из __листов |  |

Характеристики ячеек КСО-298 ВЭ

| 1 | Порядковый номер шкафа по плану | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Климатическое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оперативный ток в цепях питания устройств управления, сигнализации, РЗ и А (род, напряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Схема главных (первичных) цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Назначение шкафа (номер схемы согласно сетки схем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал, сечение сборных шин, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Номер схемы главных цепей | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Силовой выключатель | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток отключения, кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Разъединитель заземляющий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предохранитель, тип, ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Элементы электромагнитной блокировки | Концевики ГН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Концевики заземляющих ножей (ЗН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Электромагнитные замки приводов разъединителей, выключателей ЗБ-1М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тип, класс точности, количество, коэффициент трансформации, трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тип, класс точности, количество, коэффициент трансформации, трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ограничители перенапряжений, тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тип микропроцессорного блока релейной защиты (МБРЗ) | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Функции защит в кодах ANSI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Тип счётчика электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тип, количество, трансформаторов тока нулевой последовательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тип, кол-во и сечение присоединяемого кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Антиконденсатный обогрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Дуговая защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Ширина х высота ячейки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Система телемеханики ячеек КСО1 |  система телемеханики «Энергомашсервис» |
| 30 | Система диспетчеризации РУ2 |  |
| 1 - объём данных по системе телемеханики ячеек КСО-298 ВЭ указывается в отдельном опросном листе на систему телемеханики. 2 - требования к АРМ указываются в отдельном опросном листе на комплексную систему диспетчеризации. Дополнительные принадлежности и ЗИП: Наименование Заказ Кол-во Указатель высокого напряжения, шт.  Пульт дистанционного управления вакуумным выключателем с кабелем L=10м, компл.  Прибор фазировки силового кабеля, шт.  Шкаф оперативных токов (ШОТ)  Щит собственных нужд (ЩСН)  | Высота х ширина х глубина камер, мм: 2180 х 600 х 1100; 2180 х 750 х 1100; 2330 х 750 х 1100. В комплект поставки входят: Шинный мост ___________ шт. План расположения камер КСО |

Алгоритм работы АВР: «» - Да; «o» - Нет.

 - рабочий-резервный ввод                                                                 - наличие схемы восстановления нормального режима

 - ввод-секционный выключатель                                                       - отсутствие схемы восстановления нормального режима

Примечания для заказчика:

Обязательно заполнить в опросном листе план расположения ячеек с габаритными размерами строительной части.

Дополнительные требования оформляются в виде технического задания и прилагаются к опросному листу. При заполнении опросного листа необходимо руководствоваться технической информацией на КСО-300 ВЭ. При возникновении вопросов рекомендуем обратиться к специалистам ООО «Энергомашсервис».

| Заказчик: |  |  | ________________20 __г. | М.П. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Должность                                         подпись (расшифровка)                                      дата